## 12月毎日
令和２年１２月 毎日検査成績表（給水栓水）
伊丹市上下水道局
１．千僧系給水栓
測定場所 |  | 荻野水質監視所（自動測定 9:00）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.46 | 0.35 | 0.4
色度 | ５度以下 | 0.5 | 0.2 | 0.2
濁度 | ２度以下 | 0.04 | 0.01 | 0.01
測定場所 |  | 荻野水質監視所（手分析）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.45 | 0.34 | 0.4
色 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
濁り | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
測定場所 |  | 西桑津水質監視所（自動測定 9:00）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.51 | 0.4 | 0.45
色度 | ５度以下 | 0.22 | 0.15 | 0.18
濁度 | ２度以下 | 0.01 | 0 | 0.01
測定場所 |  | 車塚水質監視所（自動測定 9:00）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.48 | 0.38 | 0.44
色度 | ５度以下 | 0.17 | 0.12 | 0.12
濁度 | ２度以下 | 0.11 | 0.01 | 0.03
２．県水系給水栓
測定場所 |  | 荻野水質監視所（自動測定 9:00）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.72 | 0.76
色度 | ５度以下 | 0.2 | 0.1 | 0.2
濁度 | ２度以下 | 0 | 0 | 0
測定場所 |  | 荻野水質監視所（手分析）
測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.83 | 0.71 | 0.76
色 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
濁り | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし